## Slide 1: Seminar ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI 29. studenoga 2018.
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU
Ivan Radošević
HEP ODS
Sektor za vođenje sustava

## Slide 2: UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević
SADRŽAJ IZLAGANJA
Uvod
Fleksibilnost sustava
Utjecaj OIE na vođenje mreže
Utjecaj OIE na sustav električne zaštite
Utjecaj OIE na kvalitetu napona
Zakon o OIEVUK
HEP ODS – u koraku s vremenom

## Slide 3: 1.1. Glavni pokretači energetskog razvoja
Rast cijena primarnih energenata
Postizanje energetske neovisnost
Smanjenje emisija stakleničkih plinova
Ideja održivog razvoja
Očekivano smanjenje troška finalne energije
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 4: 1.2. Nove djelatnosti:
- Operator tržišta EE,
Burza EE,
Agregator,
Operator mikromreža,
Operator virtualnih elektrana
Operator punionica električnih vozila
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 5: 1.3. Zahtjevi na EES:
Veća rezerva,
Dodatna ulaganja u infrastrukturu
Fleksibilnost sustava
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 6: 2.1. Fleksibilnost sustava
Tehnička fleksibilnost
Sposobnost sustava
Tržišna fleksibilnost
Sposobnost tržišta
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 7: 2.2. Nefleksibilni EES uz visoku penetraciju OIE dolazi u situacije:
Poteškoće s uravnoteženjem sustava,
Neiskorištenost energetskog potencijala OIE
Neplanirani prekogranični tokovi snaga
Negativne veleprodajne cijene
Volatilnost cijena električne energije
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 8: 2.3. Potrebno povećanje fleksibilnosti energetskog sektora:
Proizvodnja: brza promjena izlazne snage i niski tehnički minimum
Prijenos i distribucija: povećanje kapaciteta mreže, evolucija u naprednu mrežu s širokim rasponom izvora fleksibilnosti
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 9: 2.3. Potrebno povećanje fleksibilnosti energetskog sektora:
Distribuirani izvori: fleksibilna potrošnja, spremnici energije, dispečiranje snage proizvodnje
Inovativni koncepti: mikro mreže, virtualne elektrane, potpuno otvaranje tržišta EE i pomoćnih usluga sustavu
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 10: 2.4. Odziv potrošnje (Demand response)
Odziv na tržišne signale
Aktiviranje usluge sustavu
Nužna krivulja očekivane potrošnje
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 11: 2.5. Sustav naprednog mjerenja
Primjena naprednih mjernih uređaja
Dvosmjerna komunikacija u realnom vremenu
Pametni kućni uređaji
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 12: 2.6. Poticanje proizvodnje iz OIE
Trenutno
Zajamčena cijena otkupa (feed-in)
Prioritet u prihvatu proizvodnje
Buduće
Aukcija otkupne cijene,
Prioritet prihvata po cijeni (osim malih OIE)
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 13: 3. Utjecaj OIE na vođenje mreže
Smanjenje opterećenja mreže i transformatora
Čvršća mreža (izvor snage u dubini mreže)
Sposobnost regulacije napona
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 14: 4. Utjecaj OIE na sustav električne zaštite
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 15: 4.1. Utjecaj OIE na sustav električne zaštite
Povećanje kompleksnosti i zahtjeva na sustav zaštite
Temeljna zadaća sustava zaštite
Nadležnost i odgovornosti operatora distribucijskog sustava
Nadležnost i odgovornosti korisnika mreže s integriranim OiE
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 16: 4.1.1. Temeljni zahtjevi na sustav zaštite
Pouzdano, selektivno i brzo isključenje kvara
Zaštita jedinica mreže, postrojenja i instalacije korisnika mreže pogođenih kvarom, od većeg ili trajnog oštećenja
Ograničenje poremećaja i kvara na pogođene jedinice mreže, a bez međusobnog ugrožavanja mreže te postrojenja i instalacije korisnika mreže
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 17: 4.1.2. Temeljni zahtjevi na sustav zaštite
Rezervno djelovanje zaštite, kod zatajenja osnovne zaštite jedinice mreže pogođenog kvarom
Pouzdano i privremeno ograničenje stanja poremećenog pogona mreže ili jedinica mreže
Odvajanje proizvodnih postrojenja od mreže u slučaju nastanka nedopuštenih uvjeta paralelnog pogona
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 18: 4.2. Realizacija funkcije sustava zaštite
Pravilima podešenja zaštite distribucijske mreže
Planom podešenja zaštite u distribucijkoj mreži
Definiranim obavezama korisnika mreže sukladno pravilima i planu podešenja zaštite
Složenijim tehničkim rješenjima
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 19: 4.3. Zaštite kod paralelnog pogona elektrane s mrežom
Zaštita od nedopuštenog paralelnog pogona mreže i proizvodnog postrojenja
Zaštita mreže od utjecaja proizvodnog postrojenja
Zaštita proizvodnog postrojenja od utjecaja mreže
Zaštita proizvodnih jedinica
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 20: 4.4. Zaštite mikromreže
Detekcija otočnog režima rada
Zadržavanje temeljnih značajki zaštite
Adaptivne metode zaštite mikromreže
Zaštita proizvodnih jedinica
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 21: 4.5. Temeljne utjecajne veličine pogona proizvodnog postrojenja s mrežom
Tehnički podaci o proizvodnom postrojenju i način priključenja na mrežu
Zahtjevi za prolazak kroz stanje kvara u mreži
Značajke sustava APU-a u mreži
Tehnološka izvedba proizvodnog postrojenja
Sposobnost elektrane za otočni pogon tj. za dinamičko balansiranje snage
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 22: 4.6. Nedopušteni uvjeti paralelnog pogona na sučelju s OIE
Poremećaji u radu elektroenergetskog sustava
Poremećaji s porijeklom u neposredno nadređenoj mreži ili širem dijelu distribucijske mreže
Kvarovi u neposredno nadređenoj mreži ili širem dijelu mreže
Poremećaji ili kvarovi u proizvodnom postrojenju
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 23: 5. Utjecaj OIE na kvalitetu napona
Najvažniji pokazatelji za korisnike mreže:
Cijena korištenja mreže
Pouzdanost napajanja
Kvaliteta napona
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 24: 5.1 Utjecaj OIE na kvalitetu napona
Promjene u sustavu:
Sve manje klasičnih velikih proizvodnih jedinica na prijenosnoj mreži
Rast OIE na distribucijskoj mreži
Intermitentna proizvodnja (VE i SE)
Povećanje broja sučelja s OIE koji koriste energetsku elektroniku
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 25: 5.2. Utjecaj OIE na kvalitetu napona
Rast SE na NN distribucijskoj mreži može uzrokovati
Povećanje napona
Emisiju strujnih harmonika
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 26: 5.3. Prednosti rasta OIE na distribucijskoj mreži
OIE koriste naprednu tehnologiju energetske elektronike za sučelje s DM
Napredni pretvarači imaju veću energetsku učinkovitost i fleksibilnost, jeftiniji su ali i mogu ublažiti izobličenja napona.
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 27: 6. Zakon o OIEVUK
Poticaj razvoju SE kod kućanstava
Prioritetna isporuka povlaštenih proizvođača
Pouzdanost i sigurnost sustava osnovna zadaća Operatora sustava
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 28: 7. HEP ODS – u koraku s vremenom
Vođenje mreže uvažavajući OIE
Prilagodbe procesa vođenja prema analizama učestalih izmjena u distribucijskoj mreži
UTJECAJ OIE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU Ivan Radošević

## Slide 29
Zahvaljujem na pozornosti!
ivan.radosevic2@hep.hr