## Slide 1: Seminar SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ 2. lipnja 2022.
Spremni za budućnost:
razvoj i izazovi e-mobilnosti u Hrvatskoj
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

## Slide 2: SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ
Tema 1: Uvod i okvir e-mobilnosti
  Za e-mobilnost: kvaliteta zraka, klimatske promjene -> zahtjevi na proizvođače vozila -> geopolitika
  Regulativa uvela standarde za punionice, broj punionica po km, CO2 emisije…. -> ali i zgrade kao čvorišta punjenja EV
  Projekcije broja EV iz 2013. za 2020. nisu ostvarene ni u pesimističnom scenariju u Hrvatskoj -> ostatak EU prati drugačije trendove
  Projekcije broja punionica u Hrvatskoj govore o sporijem trendu porasta od npr. Austrije
  Trend cijena sugerira blagi pad cijene EV
  Poticanje e-mobilnosti:
    Razvoj infrastrukture
    Pametno punjenje
    Tarife, programi vjernosti, korisnički paketi
    Utjecaj na cijenu vozila
  NEB kao platforma potaknuta novim promjenama
  E-mobilnost kao dio aktivne/pametne/učinkovite zgrade -> Zakon o gradnji traži uspostavu infrastrukture za punjenje u zgradama, propisani uvjeti za izvedbu mjesta
  E-mobilnost implicira i promjene navika vožnje
  Javni i međugradski prijevoz kao ključna sinergijska komponenta elektrifikacije prometa

## Slide 3: SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ
Tema 2: Prilike financiranja e-mobilnost u Hrvatskoj
  EIT kao izvor financijskih mogućnosti za razvoj projekata, proizvoda i tržišnih niša
  Djeluje kroz Innovation hubove -> oni definiraju nacionalne kontakt točke za teme i mogućnosti financiranja e-mobilnosti (urbane mobilnosti) iz EU fondova
  Dostupno financiranje za urban mobility do 400M €
  Jasni nacionalni dokumenti koji utvrđuju ciljeve Hrvatske u domeni e-mobilnosti
  Najveći iznos poticaja u EU, različiti modelu/moduli poticanja u EU
  Program EKOnomično -> kupljeno više od 6500 učinkovitih vozila
  Budžet za 2022. 108,3M kn, značajno povećanje u 2021. i 2022. u odnosu na period ranije
  Tržište EV u Hrvatskoj stagnira kad poticaja nema -> porast broja EV prati porast budžeta FZOEU
  Kašnjenje uslijed geopolitičke situacije
  Otvoren natječaj poticanja kupovine EV ove godine, preko prodajnih mjesta
  50M kn za izgradnju infrastrukture u 2022. godini, za punionice manjih snaga
  NPOO i EU fondovi za punionice većih snaga
  Mogućnosti novi modela financiranja e-mobilnosti u budućnosti prema dobrim primjerima EU

## Slide 4: SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ
Tema 3: Aktivni/aktualni projekti e-mobilnosti u Hrvatskoj
  Iskustva od 2012., od AC punionica koja spajaju istok zapada do 259 javnih punionica svih tipova i 16.000 registriranih korisnika punionica
  Digitalizirana i komercijalizirana usluga, naplata na svim javnim punionicama od 1.3.2022.
  Operativna borba
    Regulirani troškovi (pravilnici i regulatorne tarife nadležnih institucija) koji ne pronalaze opravdanost i povrat investicije
    Svakodnevni operativni izazovi održavanja infrastrukture
    Postavljanje punionice je samo inicijalna aktivnost koja tek puštanjem u pogon postaje značajan trošak i posao (ključna informacija za vlasnike lokacija i sufinanciranje infrastrukture)
  Ciljevi i strategije -> CEF (pokrivanje TEN-T koridora vrlo visokim snagama), NPOO
  3000+ EV, 670 javno dostupnih punionica i 1300 punjača
  60% ljudi puni vozila na kućnom priključnu čak i slučaju besplatnih javnih punionica -> trend takvog ponašanja će se povećati naplatom javnih punionica
  Najveći izazovi e-mobilnosti:
    Edukacija
    Razvoj punionica: manji strah, edukacija i instalacija -> postavljanje punionica u stupove javne rasvjete
    Poticaji: jedan dan poticaja -> poboljšani modeli
    Olakšano svakodnevno korištenje: svaki operater svoju aplikaciju -> jedinstveni sustav

## Slide 5: SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ
Tema 4: Razvojno-istraživački projekti e-mobilnosti
  Analiza scenarija klimatske neutralnosti do 2050. – ciljevi se najteže postižu u segmentu prometa.
  Očekuje se smanjenje neposredne potrošnje energije za oko 35% u razdoblju do 2050. godine.
  Očekuje se smanjenje potrošnje energije u prometu za oko 60% do 2050., EE u prometu zauzima udio od oko 30%.
  Postizanje ciljeva u segmentu prometnog sektora zahtijeva osim poticajnih, ujedno i restriktivne mjere poput zabrane prometovanja vozila s pogonom na dizelsko ili benzinsko gorivo.
  Utjecaj punjenja električnih vozila na vršno opterećenje elektroenergetskog sustava u RH u 2050. godini je značajno (cestovna vozila bi u 2050. godini mogla izazvati peak veći od 1400 MW ).
  Upravljivo punjenje nužno je za smanjenje utjecaja na vršno opterećenje sustava.
  EIHP je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije“ u sklopu kojeg će demonstrirati V2G sustav.
  Podatci i mogućnost predikcija su osnova pametnog upravljanje EV i osnova za definiranje usluga operatorima sustava/tržištu
  HEP d.d. ima razvijen sustav prediktivne analitike svoje infrastrukture punionica

## Slide 6: SPREMNI ZA BUDUĆNOST: RAZVOJ I IZAZOVI E-MOBILNOSTI U HRVATSKOJ
Tema 5: e-mobilnosti i operatori sustava
  Izazov je osigurati stabilnost EES s povećanim udjelom elektrifikacije
  Ako se ne sagledavaju potrebe EES-a, e-mobilnost će teško ostvariti zadane ciljeve
  Trostruka uloga OPS-a u masovnoj integraciji EV
  Električna vozila istovremeno će predstavljati dodatno opterećenje (MW/MWh), nestalnog i nepredvidivog karaktera, ali i distribuirani izvor fleksibilnosti
  Prijenosna mreža neće biti limitirajući faktor, ali problemi u distribucijskoj mreži mogu značajno utjecati na pogon EES-a
  ENTSO-E, a i HOPS, očekuje potrebe/mogućnosti upravljanje e-mobilnosti na kućnim punionicama i na poslu, dok na javnim punionicama i van grada to ne očekuje (pojačanja mreže i zagušenja)
  Samo kroz optimalno upravljanje procesom punjenja električnih vozila (pametno punjenje) biti će moguće kvalitetno odgovoriti na potencijalne izazove za vođenje EES-a, te istovremeno iskoristiti potencijalne prilike
  Pametno punjenje i V2G usluga omogućiti će dodatne kapacitete za usluge uravnoteženje EES-a i upravljanje zagušenjem u mreži, te time olakšati integraciju EV, ali i OIE.
  Izazov je u upravljanju podatcima i koordinaciji dva operatora sustava, ponajprije u vođenju pogona i upravljanju elektroenergetskim sustavom
  Promjena paradigme s centralnih elektrana na veliku ulogu decentraliziranih, na distribucijsku mrežu aktivnih proizvođača i potrošača: Održavanje napona i frekvencije u svim točkama sustava je osnova „struje u utičnici”
  Nova, neupravljiva potrošnja EV gura granice napona u distribucijskoj mreži do limita -> uz lokalnu proizvodnju dolazi do velike varijabilnosti napona u mreži tijekom kratkog perioda
  Smisao (i ekonomija) (pre)dimenzioniranja mreže kako bi zadovoljila i tijekom ekstremnih/rijetkih stanja?
  – Optimalna interakcija korisnika i sustava – sinergija kroz uzajamno usklađivanje potreba i mogućnosti korisnika i mreže -> pomicanje proizvodnje / potrošnje (ili općenito – električne energije) mobilnim spremnicima u električnim vozilima u vremenu i prostoru -> kreiranje drugačijih, pametnijih tarifa s ciljem poticanja korisnika da svojim sposobnostima doprinesu boljem iskorištenju postojećih mogućnosti (resursa)